# Kabelaufroller 0.06.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 5+1 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 5+1 m Kabel Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 230 x 180 x 130 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 2,0 kg

Preis: 119,-

139

# Kabelaufroller 0.10.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 10 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 10 m Kabel Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 310 x 260 x 160 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 3,8 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS139,-

Preis mit SCS 188,-

Kabelaufroller 0.15.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 15 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m Kabel Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 325 x 275 x 185 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 4,5 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS 159,-

Preis mit SCS 208,-

259

# Kabelaufroller 0.25.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 25 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 25 m Kabel Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 8,3 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS  259€

Preis mit SCS 328

# Kabelaufroller 0.35.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 35 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 35 m Kabel Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 530 x 425 x 210 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 11,7 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

- Preis Ohne SCS: 299,-

Preis mit SCS:     368,-

# Kabelaufroller 0.20.05

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 20 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 20 m Kabel Typ H07RN-F3G 2,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,2 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 419,-

Preis mit SCS:   488,-

Kabelaufroller 0.10.07

Automatischer 400 V~ Kabelaufroller mit 10 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 10 m Kabel Typ H07RN-F5G 1,5 für 400 V~ mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 355 x 315 x 190 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 6,3 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 319,-

Preis mit SCS:   368,-

# Kabelaufroller 0.15.07

Automatischer 400 V~ Kabelaufroller mit 15 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m Kabel Typ H07RN-F5G 2,5 für 400 V~ mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 11,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 499,-

Preis mit SCS:   568,-

# Kabelaufroller 0.20.07

Automatischer 400 V~ Kabelaufroller mit 20 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 20 m Kabel Typ H07RN-F5G 1,5 für 400 V~ mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 11,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 429,-

Preis mit SCS:    498,-

# Kabelaufroller 0.30.07

Automatischer 400 V~ Kabelaufroller mit 30 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage

- Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff

- Schutzart der Kabeltrommel IP 24

- Vollisoliert, Überhitzungsschutz

- Mit Federautomatik und Schleifring

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 30 m Kabel Typ H07RN-F5G 1,5 für 400 V~ mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Maße ca. 530 x 425 x 210 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 12,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 499,-

Preis mit SCS:    568,-

# Schlauchaufroller 1.06.06

Automatischer Schlauchaufroller mit 5+1 m Schlauch DN 06, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 5+1 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 225 x 180 x 130 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 1,2 kg

Preis: 99,-

# Schlauchaufroller 1.08.08

Automatischer Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 08, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 8 m PU-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 325 x 275 x 185 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 3,4 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS:  129,-

Preis mit SCS:    178,-

# Schlauchaufroller 1.12.06

Automatischer Schlauchaufroller mit 12 m Schlauch DN 06, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 12 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 325 x 275 x 185 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 3,4 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS:  129,-

Preis mit SCS:	 178,-

# Schlauchaufroller 1.12.08

Automatischer Schlauchaufroller mit 12 m Schlauch DN 08, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 12 m PU-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 355 x 315 x 190 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 4,5 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 169,-

Preis mit SCS:   218,-

# Schlauchaufroller 1.15.06

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 06, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 355 x 315 x 190 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 4,5 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 169,-

Preis mit SCS: 218,-

# Schlauchaufroller 1.15.08

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 08, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m PU-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 5,5 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 199,-

Preis mit SCS:    268,-

# Schlauchaufroller 1.15.10

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 10, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m PU-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 450 x 361 x 195 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 5,6 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 249,-

Preis mit SCS:    318,-

# Schlauchaufroller 1.15.12

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 12, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 15 m PU-Schlauch DN 12 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 530 x 425 x 210 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 8,3 kg

Preis: 289,-

# Schlauchaufroller 1.20.10

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 10, zur Wand- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Arretierung abschaltbar

- Inkl. 20 m PU-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 10 bar

- Inkl. schwenkbarem Montagebügel

- Inkl. 1 m Anschlußschlauch

- Maße ca. 530 x 425 x 210 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 8,3 kg

Preis: 269,-

# Schlauchaufroller 2.30.10

Automatischer Schlauchaufroller mit 30 m Schlauch DN 10. Freistehend ohne feste Montage durch Eigengewicht einsetzbar.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, standfest

- Fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 30 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Keine Montage erforderlich

- Flexibel einsetzbar durch komfortablen Tragegriff

Preis: 299€

# Schlauchaufroller 3.10.08/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 10 m Spezial-PVC-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 355 x 325 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 7,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 239,-

Preis mit SCS: 338,-

# Schlauchaufroller Modell 3.20.08/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 20 m Spezial-PVC-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 380 x 375 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 285,-

Preis mit SCS:    384,-

# Schlauchaufroller 3.10.10/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 10 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 355 x 325 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 7,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 245,-

Preis mit SCS:    344,-

# Schlauchaufroller 3.20.10/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 20 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 380 x 375 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 289,-

Preis mit SCS:    388,-

# Schlauchaufroller 3.08.12/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 8 m Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper

- Max. Druck 20 bar / 20° C

- Maße ca. 380 x 375 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 249,-

Preis mit SCS:    348,-

# Schlauchaufroller 3.15.12/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 15 m Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper

- Max. Druck 20 bar / 20° C

- Maße ca. 380 x 375 x 155 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 289,-

Preis mit SCS:   388,-

Schlauchaufroller 4.10.08/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 10 m Spezial-PVC-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 345 x 310 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 7,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 279,-

Preis mit SCS:   408,-

# Schlauchaufroller 4.20.08/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 20 m Spezial-PVC-Schlauch DN 08 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 405 x 360 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 319,-

Preis mit SCS:    418,-

# Schlauchaufroller 4.10.10/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 10 m Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 10 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 345 x 310 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 7,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 289,-

Preis mit SCS:   418,-

# Schlauchaufroller 4.20.10/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 20 m Spezial-PVC-Schlauch DN 10 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 405 x 360 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS: 329,-

Preis mit SCS:   458,-

# Schlauchaufroller 4.08.12/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 8 m Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 405 x 360 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 9,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS:  289,-

Preis mit SCS:    418,-

# Schlauchaufroller 4.15.12/1

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguß

- Ständer aus verzinktem Stahlblech

- Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Inkl. 15 m Spezial-PVC-Schlauch DN 12 und Stopper

- Max. Druck 15 bar / 20° C

- Maße ca. 405 x 360 x 140 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 10,0 kg

- Optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik

Preis ohne SCS:  329,-

Preis mit SCS:    458,-

# Schlauchaufroller 5.40.10/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 40 m Schlauch DN 10, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 40 m Schlauch, DN 10

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 460 x 510 x 360 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 25,0 kg

Preis: 659,-

# Schlauchaufroller 5.20.16/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 20 m Schlauch DN 16, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 20 m Schlauch, DN 16

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 460 x 510 x 345 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 20,0 kg

Preis: 659,-

# Schlauchaufroller 5.30.16/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 30 m Schlauch DN 16, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 30 m Schlauch, DN 16

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 460 x 510 x 360 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 25,0 kg

Preis: 659,-

# Schlauchaufroller 5.20.20/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 20 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 20 m Schlauch, DN 20

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 460 x 510 x 345 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 20,0 kg

Preis: 599,-

Schlauchaufroller 6.50.12/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 50 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 50 m Schlauch, DN 12

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 455 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 37,0 kg

Preis: 1099,-

# Schlauchaufroller 6.30.20/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 30 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 30 m Schlauch, DN 20

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 455 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 37,0 kg

Preis: 899,-

# Schlauchaufroller 6.40.20/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 40 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 40 m Schlauch, DN 20

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 505 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 42,0 kg

Preis: 1029,-

# Schlauchaufroller 6.20.25/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 20 m Schlauch DN 25, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 20 m Schlauch, DN 25

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 455 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 37,0 kg

Preis: 799,-

# Schlauchaufroller 6.30.25/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 30 m Schlauch DN 25, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 30 m Schlauch, DN 25

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 505 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 45,0 kg

Preis: 899,-

# Schlauchaufroller 6.40.25/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 40 m Schlauch DN 25, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 40 m Schlauch, DN 25

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 505 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 45,0 kg

Preis: 1.129,-

# Schlauchaufroller 6.20.32/1

Automatischer Schlauchaufroller für bis zu 20 m Schlauch DN 32, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

- Automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung

- Variables Auslauffenster mit PVC-Rollen

- Mehrfachrasterung pro Umdrehung

- Für bis zu 20 m Schlauch, DN 32

- Lieferumfang ohne Schlauch, mit beigelegtem Stopper

- Max. Druck 50 bar

- Maße ca. 620 x 693 x 505 mm (L x B x H)

- Gewicht ca. 42,0 kg

Preis: 999,-